2018年新疆维吾尔自治区医疗器械监督抽验不符合标准规定产品名单

| 序号 | 标示产品名称 | 被抽查单位 | 标示生产企业 | 规格型号 | 生产日期/批号/ 出厂编号 | 抽样单位 | 检验单位 | 不合格标准 规定项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 额敏县人民医院 | 江西丹美实业有限公司 | 中号（7号） | 2018年04月06日/ 批号： 180406 | 塔城地区额敏县局 | 自治区食品药品检验所 | 宽度 | / |
| 2 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 新疆景硕医疗器械有限公司 | 江西丹美实业有限公司 | 中号（7号） | 2017年10月06日/ 批号：20171006 | 伊犁州局 | 自治区食品药品检验所 | 宽度 | / |
| 3 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 喀什鸿儒伟业商贸有限公司 | 江西丹美实业有限公司 | 中号（7号） | 2018年1月6日/ 批号： 180106 | 喀什地区局 | 自治区食品药品检验所 | 宽度 | / |
| 4 | 一次性使用手术衣 | 库尔勒市第一人民医院 | 新乡市畅达医疗器械有限公司 | 订制 | 2018年1月6日/ 批号：18010601 | 巴州局 | 自治区食品药品检验所 | 拉伸强度 （干态—横向） | 非标示 企业生产 |
| 5 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 克州维吾尔医院 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 | 20ml,1.2X30TWLB | 20180116 /批号：180116 | 克州局 | 自治区食品药品检验所 | 注射针针座连接牢固度 | / |
| 6 | 一次性医用中单 | 新疆康之源药业有限公司 | 河南省蓝天医疗器械有限公司 | 90cmX150cm | 2018年5月6日/ 批号：02218.050602 | 伊犁州局 | 自治区食品药品检验所 | 无菌 | / |
| 7 | 一次性使用口腔器械盒 | 乌鲁木齐海融口腔 | 天津市金贵勇胜医疗器械开发有限公司 | / | 2018年08月08日/ 批号：20180808 | 乌鲁木齐市局 | 自治区食品药品检验所 | 无菌 | / |
| 8 | 一次性使用无菌医用纱布块 | 乌鲁木齐市雅婕卫生材料 | 乌鲁木齐市雅婕卫生材料有限公司 | 2片装8cmX10cm | 20171201/ 批号：20171201 | 乌鲁木齐市局 | 自治区食品药品检验所 | 环氧乙烷残留量 | / |