附件4

YY/T 0718-2009《眼科仪器 检影镜》

医疗器械行业标准第1号修改单

（与GB 9706.1-2020同步实施）

一、2 规范性引用文件中：

“GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求（IEC 60601-1：1988，IDT）”

修改为：

“GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求（IEC 60601-1：2012，MOD）”

二、6 随附文件中：

“c) GB 9706.1-2007中 7.8要求的任何额外信息；”

修改为：

“c) GB 9706.1-2020中 7.9要求的任何额外信息； ”

三、7标记中：

“c) GB 9706.1-2007标准中所要求的标记。”

修改为：

“c) GB 9706.1-2020标准中所要求的标记。”