招　标　文　件

项目名称：自治区药品智慧监管及追溯平台（非现场监管）

建设项目

项目编号：GK2020-030

新疆维吾尔自治区政府采购中心

2020年5月

目录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  合同文本	19

第四章  项目需求	23

第五章  评标方法与评标标准	33

第六章  投标文件格式	40

## 第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区政府采购中心现就自治区药品监督管理局信息中心所需的自治区药品智慧监管及追溯平台（非现场监管）项目进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的合格供应商投标。

一、项目名称及编号

项目名称：自治区药品智慧监管及追溯平台（非现场监管）建设项目

项目编号：GK2020-030

二、项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）利用物联网、人工智能、电子地图、微服务、数据中台、区块链、边缘计算等技术建设自治区药品智慧监管及追溯平台（非现场监管）项目，通过采集药品生产经营过程中可量化、可数据化、可视化的数据资源信息，让数据或算法还原现场，实现对药品生产经营质量安全关键控制点的实时监测、质量安全追溯和风险防控。

（二）本项目采购预算为430万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为430万元。

三、项目采购需求

详见招标文件第四章内容。

四、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明;
　　2、经会计师事务所审计的2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）;

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
　　4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;
　　5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（二）其他资格要求：

1、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标。

五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“新疆政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“新疆政府采购网”本项目公告页面免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“新疆政府采购网”发布的澄清变更公告。

六、投标文件接收信息

投标文件接收时间：2020年6月17日上午11:00分

投标文件接收截止时间：2020年6月17日上午11:00分

投标文件接收地点：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼政府采购中心1号开标室

投标文件接收人：依尔扎提

七、开标有关信息

开标时间：2020年6月17日上午11:00

开标地点：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼政府采购中心1号开标室

八、招标联系事项

新疆维吾尔自治区政府采购中心地址：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼

邮编：830002

采购中心联系人：依尔扎提　              联系电话： 0991-2300553

采购人：新疆维吾尔自治区药品监督管理局信息中心

采购人联系人：王钰琨、刘峰         联系电话：0991-4336403、4336190

采购人联系地址: 新疆乌鲁木齐市新市区西八家户路518号自治区药监局

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：5份

十、本次招标投标保证金

本次招标投标保证金要求：本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区政府采购中心（以下简称“采购中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在新疆政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

#### 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），必须单独密封在信封中(此信封不得与投标文件密封在同一密封袋内)，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 16、投标保证金

16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。

16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后退还，不计利息。

16.3中标人的投标保证金，将自动转为履约保证金。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

### 四、投标文件的递交

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。

19.2.2  注明投标项目名称、项目编号及包号。

19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、投标文件的递交

21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

### 五、开标与评标

#### 23、开标

23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效身份证件的授权代表准时参加，参加开标的授权代表需签名以证明其出席。

23.2开标仪式由采购中心组织，采购人代表、监管代表、投标人授权代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。

23.4开标时由投标人推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后，采购人或采购中心工作人员当众拆封宣读每份“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

#### 25．评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。

#### 26．投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在评标现场向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会三分二及以上成员的认定。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性检查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 采购中心将在“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为法律事务部，联系地址：乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦A座14楼采购中心1415室，联系电话：0991-2830608。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，须立即以书面形式回复采购中心，确认中标通知书已收到。若无书面回复，则公告后视同中标人已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还，由此给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行分包、拆包、转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物和服务的追加、减少和添购。

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

#### 34、履约保证金

34.1中标人在收到中标通知书后，中标人的投标保证金将自动转为履约保证金（免收投标保证金的项目，中标人需按中标金额的2%缴纳履约保证金，帐户信息见附件），履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标人不同意按照规定去做，采购中心有权取消本次采购中标决定，其投标保证金不予退还。

34.2履约保证金的退还：合同履行结束后，中标人可现场提交或邮寄下列资料申请退还保证金：

(1)、中标人开具的收款收据。（请注明：今收到新疆维吾尔自治区政府采购中心退还履约保证金　　　　元），收据背面请注明联系人手机号码。

(2)、银行汇款回单复印件并加盖公章。

(3)、中标人汇款帐户信息（请清晰准确打印于A4纸上，恕不接受手写信息）并加盖公章。

(4)、《政府采购验收单》第三联。

政府采购中心在收齐相关资料后，于5个工作日内无息退还履约保证金。

资料提交或邮寄地址：新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合办公大厦A座14楼政府采购中心计划监审部，邮编：830002

收件人：李会计     联系电话：0991-2828668

### 八、其他

#### 35、样品

项目要求提供样品的，中标人的样品由采购人负责保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标人的样品将及时退还。

## 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）

项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区政府采购中心                          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、维保期

8.1 产品维保期   3  年。（自通过甲方验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：__180个自然日_______

9.2 交货方式：_现场交货________

9.3 交货地点：__甲方指定地点___

十、货款支付

10.1 第一次付款：双方签订合同后，支付合同金额的 30 %。

10.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的 90 %。在验收中，若乙方提供的产品与服务不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件），有1项，扣10%，扣完为止。

10.3 第三次付款：维保期满后，乙方按合同实施、无违约责任、在免费维保期内认真履行维保义务，经甲方确认后支付余款。

十一.税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

12.2 乙方提供的产品在质量期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___1_____小时内到达甲方现场。

12.4 在维保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的产品的免费保修期为  3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 初验条件：所投软硬件产品全部安装部署到位，产品外观、数量、功能、性能、技术参数以及集成服务等符合招标文件要求。

13.2 终验条件：通过甲方初验后，试运行3个月，所投软硬件产品运行正常，满足甲方警务云计算平台安全管理服务需求，提交全部报告材料（含中标方在本单位财务独立核算的财务资料）。

13.3 对技术复杂的产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告，验收费用由乙方承担。

十四、产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

14.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

14.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的产品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该产品，乙方愿意更换产品但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十八、组成本合同的文件包括：

18.1合同通用条款和专用条款；

18.2采购文件和乙方的投标文件；

18.3中标通知书；

18.4甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章，并经采购中心见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           签订日期：      年  月  日

## 第四章  项目需求

一、总体要求

1.应采用国际先进的技术路线和体系结构。具有先进的技术水平，采用标准化的设计手段和技术实现，有较高的性能表现，遵循业界规范，符合当今世界技术发展的方向。

2.项目应具备较高的安全性、可靠性和适用性。

3.项目的设计和建设需具有开发性，应充分考虑网络、软件、硬件的扩展，需支持跨平台运行，如UNIX、 Linux、Windows NT等平台。各系统应是全开放系统，无条件支持数据抽取和推送。不得限制用户数或并发数。

4.项目应坚持以功能需求为导向，紧紧围绕自治区药品监管业务需求和应用场景，统筹实现自治区药品智慧监管“大系统”、“大平台”、“大数据”建设，充分融合现有业务系统和疫苗药品追溯监管系统，避免烟囱式建设，能够满足支撑非现场监管、疫苗药品追溯、业务系统融合的统一管理需要，保证系统具有良好稳定性、可扩展性、开放性以及数据输入、输出、采集的安全性和可靠性。

5.项目须按照国家相关信息化相关法律、法规、标准和业界规范等进行系统建设。

6.项目在交付时必须提供完善的配置文档、开发文档、产品文档、用户文档和全部开发源代码（含完善的代码注释）、jar包及数据库文件等，采购人拥有该项目涉及的全部开发和系统集成的成果及权利，中标方需协助采购人完成软件著作权的申报工作；交付的软件系统中不得含有知识产权不明确或授权声明中明确规定不能使用的插件、数据库等软件和传感器、模组、芯片等硬件；交付的软硬件系统中如果涉及收费的第三方产品必须向采购人书面说明。

7.投标方需具备本地运维团队或本地合作机构，具备本地服务能力和快速响应能力。

8.本项目不允许联合体投标，且不允许中标方分包、拆包或转包；参与投标的软硬件产品需为投标方自主开发或自主进行系统集成，不接受产品代理商投标；平台开发商应具备本地运维服务能力，保证服务相应时限。

9.本项目总投资包括功能实现、接口对接和硬件采购等所有相关的费用支出，采购人不再另行支付任何费用。

10.采购人对招标文件条款具有最终解释权。

二、技术要求

1.软件部分主要采用JAVA程序设计语言开发，基于分布式计算和存储系统进行构建。

2.采用分布式微服务构架及相关组件建立核心支撑系统，保证各业务对应的服务可以独立的编译及部署，通过服务接口方式相互通讯。

- 采用前后端完全分离的架构设计，前端采用主流的开发框架如VUE、 React等。

- 采用负载均衡、缓存、分区、预处理技术实现系统优化。

- 具备根据药品监管业务需求拓展项目功能或服务的能力。

6.充分考虑与自治区药监局现有数据管理和分析平台对接，如该平台构架和功能无法满足需求，应进行升级改造或重新开发，建立将业务需求与数据处理紧密结合的数据中台。

7.支持云环境或集群环境部署。

8.通过边缘计算等技术减轻数据传输对网络造成的压力，降低数据存储成本和数据集中存储风险。

9.满足项目数据采集、存储、传输和交换标准和要求,保证系统安全和数据安全可信、不可篡改。

10.满足《网络安全法》和《密码法》的相关要求，达到等保第三级的测评标准。

11.采用区块链技术和国产加密算法。

12.具备软硬件开发和集成能力。

（三）功能要求

1.紧扣风险关键控制点，通过采集药品生产经营过程可量化、可数据化、可视化的数据资源信息，让数据或算法还原现场监管，提升监管精准化、精细化水平。通过采集企业温湿度传感器等环境监测设备、工控系统、检验检测设备、企业管理数据系统、视频监控系统等数据，实时向监管执法平台和监管人员，以及企业质量管理机构推送涉及药品生产经营质量安全风险或违规的异常数据，必要时监管执法人员可在线调取查看药品生产经营企业相关数据和情况，从而实现对药品生产经营企业质量安全关键控制点的实时监测、质量安全追溯和风险防控。

2.采用电子地图技术，按地域、企业显示实时异常数据分布及既往风险数据信息，进而强化数据管理并实现监管数据可视化，基本实现数据资源高效采集和有效整合，大数据融合应用取得成效。

3.升级监管执法人员移动终端应用系统，使监管执法人员实时获取药品生产经营企业药品生产经营异常数据和企业整改信息，实现基于药品档案的科学管理和分级风险预警，形成事前预警、事中介入和事后处置的立体监管模式。

4.建设“统一门户”，实现有效整合应用系统和对接自治区药监局疫苗药品追溯系统，强化数据统一归集、汇总统计分析以及数据共享能力，避免出现“烟囱系统”和“信息孤岛”。

5.统筹整合现有APP或微信小程序，避免移动端应用功能弱、数量多、质量差。

（四）性能要求

1.系统采用先进成熟的技术，保证系统的有效性和延续性。依据项目总体架构要求，保障系统的高度稳定性、实用性和可扩展性。

2.保证系统应能够7×24小时连续不断稳定正常工作，软件版本升级或改进应在不影响业务的情况下进行，保证系统可以稳定、平滑过渡。

3.系统具备良好的并发处理能力，不得限制用户数或并发数。

4.系统对并发响应能力，达到以下的性能指标：系统用户登录时间≤2秒；页面初始化操作≤3秒；用户点击访问页面时间不超过3秒，请求提交响应时间最大不超过5秒；系统在线查询操作时间≤5秒；跨系统在线查询操作最长时间≤10秒。

（五）主要建设内容

1、实现非现场监管

针对机构改革后药品监管人手不足、专业人员短缺、监管程序和标准规范化不足等问题，积极创新监管模式，将实施智慧监管作为破解难题的有效手段，紧扣风险关键控制点，让数据还原现场，提升监管精准化、精细化水平。通过实时采集企业已经具备的温湿度传感器等环境监测设备、工控系统、检验检测设备、企业管理数据系统、视频监控系统等数据实现对药品生产经营企业质量安全关键控制点的实时监测和质量安全追溯。

采集的数据包括但不限于药品企业进销存数据、环境数据（如温湿度、压差、悬浮粒子等）、设备监测数据、质检数据、生产工艺数据、视频监控数据等并进行AI分析，切实起到依法依规服务药品监管的目的。

要求在实施过程，充分落实“放管服”要求，力争实现生产、流通企业系统的零改造；充分利用边缘计算、AI技术和规则库实现异常数据自动归集上传，及时预警、及时处置，探索实现“机器代人”、“机器助人”；企业数据本地存储、集中利用，规避数据大规模存储的成本和风险。

本期项目建设覆盖具备条件的生产、批发、零售总部等类型的药品企业、生产医疗机构制剂的单位和检验检测机构，数据采集的类型需根据实际状况进行数据采集，一年内逐步覆盖全部监管对象和技术支撑单位。中标方需根据监管要求配合监管执法人员对药品生产流通企业等监管对象进行分级，确定必须采集的数据、具备条件后采集的数据和鼓励采集的数据，制定全区企业数据对接、数据采集的技术规范和推进实施方案，优先接入高风险企业并确保全区企业全部接入。

支持监管人员主动实时调取企业与监管有关的所有数据包括但不限于视频、文字等。

支持通过电子地图标记监管对象位置并调阅企业画像信息。

2、实现数据中台和监管可视化

制定统一的数据标准和技术规范，构建企业端本地采集信息分发和处理平台，利用数据中台技术强化政务服务数据、监管执法数据、疫苗药品追溯数据、非现场监管数据的数据管理和分析利用，以数据可视化的形式整体展现全区药品企业监管情况、药品监管情况，实现数据多维度统计分析、报表生产和导出，为日常监管、风险预警和领导决策提供数据支持，并实现和拼接大屏对接展示。

建设过程将充分整合现有数据分析管理平台和自治区疫苗药品追溯监管系统（一期）的相关功能。

3、实现基于药品档案的科学监管和分级风险预警

实现实时掌控流入药品生产经营企业、药品品种的基本信息，建立与我区发生联系的药品企业档案与品种档案，实现药品“一企一档”和“一品一档”的信息展示、统计和查询，通过企业画像实现药品全生命周期科学监管。

充分利用AI技术和规则库实现异常数据自动归集上传，实时预警、固化证据、及时处置，从而提高监管的靶向性与应急处置能力。对于存在不同等级质量风险和监管风险的企业和品种利用不同的颜色标识，向监管人员和企业质量人员同时推送，并根据风险级别限时整改。如企业未及时整改，企业和品种的颜色标识将发生变化并向监管人员进行推送。企业和品种的所有风险预警信息包括既往和当前的风险预警信息和整改情况将全部显示在企业关联的信息中。

4、实现现有应用系统整合

建设“统一门户”，统筹整合我局现有业务系统和自治区药监局疫苗药品追溯监管系统，对各个系统采用统一身份认证和权限控制并具备完善的日志审计功能，具备完善的多级用户访问需求，保证系统使用的便捷与安全，避免出现“烟囱系统”和“信息孤岛”，实现现有业务系统的统一接入。升级改造我局现有日常监督检查系统和稽查办案系统并接入“统一门户”，实现监管事项“一网通管”和移动执法。

5、实现移动端应用

统筹整合我局现有业务系统和自治区药监局疫苗药品追溯监管系统的APP，通过移动端统一入口管理，实现非现场监管异常信息推送、整改情况追踪、企业和品种情况查询调阅、基于电子地图企业分布情况和风险分布情况等功能，同时实现日常监督检查和稽查办案的移动端功能。

6、确保网络安全

确保系统安全、数据安全、传输安全和存储安全，按照《中华人民共和国密码法》和自治区的相关规定对数据进行加密，使用国产加密算法，采用VPN加密等方式进行网络传输，系统整体设计达到等级保护三级要求。采用区块链技术确保数据防篡改。因加强网络安全所产生的软硬件费用均包含在总投资内，不再额外支付。

（六）讲解演示要求

投标人须提供讲解答疑及现场讲解演示，演示时间30分钟，答疑10分钟。围绕项目需求，对总体设计、功能模块、采集方式（包括点位、设备、方法等）、应用技术、实现场景和效果、安全防护措施等通过系统或Demo进行软硬件讲解演示，不得采用PPT演示。

对评标委员会的现场提问，投标人应如实回答，不得弄虚作假。

答疑、演示人员需为投标方在职人员，须同时提供演示人员的外部证明材料，如：加盖社会保险基金管理中心印章且打印日期在本项目投标截止日之前三个月以内的投保单或社会保险参保人员证明，或单位代缴个人所得税税单等，否则演示不得分。

（七）建设工期

本项目系统开发和集成周期为6个月，包含调研、需求分析、平台设计开发、测试和试运行、数据采集等，并在1年内实现全部监管对象的接入。

- 接口对接费用说明

各投标单位应详细了解，投标报价中应包含本期项目系统开发和对接的所有费用和统筹考虑药品追溯的扩展，项目建设过程中采购方不再另行支付其他任何费用。

（九）交付和验收

1.按照投标文件和国家相关标准按时完成项目建设并满足国家药监局等部门的考核要求。

2.对项目的验收包括检查应用系统是否实现了采购人在响应文件中所要求的功能，是否与成交供应商提出的解决方案中既定目标功能完全一致。

（十）售后服务与培训要求

1.质保期要求

自项目最终验收之日起，中标方提供三年免费质保。

2.售后服务要求

2.1项目开发期和质保期内，需提供本地化运维服务，由此产生的一切费用均由中标方承担。

2.2在项目验收后的服务期内，如因需要增加系统功能而产生的费用，双方另议；如果是软硬件设计漏洞或偏差，中标方必须及时修正，且不另收费用。

2.3.项目服务期满后，中标方必须承诺在法定工作时间内，可以提供技术指导和咨询；如需其他技术支持服务，则费用由双方另议。

中标方要长期建立完善的技术支持和售后服务管理体系和服务队伍，为配合用户使用提供全方位的技术支持工作，并对如何实施服务提出承诺。

2.4.中标方需驻场完成开发和调试，并搭建测试环境，最终验收前将核心开发技术转移至采购方，核心开发技术未按照采购方要求进行转移的将不予验收。

提供3年免费运行维护和技术支持服务，范围必须包括以下几部分：

业务数据勘误与纠正；系统运行、现场服务等技术支持；软硬件缺陷修正、应用功能修订等日常维护；软硬系统运维需求等。

对实施该项目所应用到的软硬件产品，如有新版本或补丁，需提供升级服务（纳入本项目报价内容）。

超过质保期后，每年运行维护和技术支持服务费用由双方商定但不得超过合同总金额的5% 。

3.培训要求

3.1.中标方必须提供相应的应用软件技术和系统操作等方面的培训。有关应用软件的操作培训课程，培训应该在本期项目验收完成前进行。

3.2. 中标方应提供面向系统管理员的应用软件系统结构、设计、开发等方面的培训。项目实施入场，中标方将详细的培训课程以及时间表交给采购人，最后以采购人认可为准。

3.3.对所有培训，中标方必须派出具有相应专业资格和实际工作经验的辅导人员进行培训，培训所使用的语言必须是中文，否则成交供应商必须提供相应的翻译。

3.4.需针对用户按照不同的角色按照不同的培训课程，如系统管理员、普通用户、领导等角色，安排不同的培训课程。

3.5.中标方需提供详细的培训计划。

3.6.培训费用计入总价。

### 二、商务条款

#### 1.维保期

产品免费维保期 36 个月。（免费维保期自通过甲方验收合格之日起计）

#### 3．交付期、交付方式及交付地点

3.1 交付期：本项目系统开发和集成周期为6个月，包含调研、需求分析、平台设计开发、测试和试运行、数据采集等，并在1年内实现全部监管对象的接入。

3.2 交付方式： 现场交付

3.3 交付地点：甲方指定地点

#### 4．付款条件

4.1 第一次付款：双方签订合同后，支付合同金额的30%。

4.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，满足终验条件，乙方提交全部验收材料，通过甲方组织的验收后，支付至合同金额的 90%。在验收中，若乙方提供的产品与服务不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件），有1项，扣10%，扣完为止。

4.3 第三次付款：维保期满后，乙方按合同实施、无违约责任、在免费维保期内认真履行维保义务，经甲方确认后支付余款。

#### 5.备品及耗材要求：按照甲方要求在规定时间内解决问题。

## 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、评标标准

| 1 | 投标报价 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，各有效投标供应商的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分＝（基准价÷评标价）×10 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |

（1）价格部分（满分10分）

- 商务部分（满分20分）

| 序号 | 评分内容 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人相关资质 | 1、具有 CMMI 认定证书 3 级得2 分，具有 CMMI 认定证书4级得 3分，具有 CMMI 认定证书5级得 5分，未提供不得分。 2、具有ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书得2分，未提供不得分。 3、具有 ISO20000 认定证书得 2 分，具有 ISO27001 认定证书得 1 分，满分共3分，未提供不得分。（以上证书投标文件中提供证书复印件，加盖投标人公章） | 10 |
| 2 | 项目经验 | 1、投标人自2017年 1 月 1 日起至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准，每提供一个合同中明确进行非现场监管信息化建设的相关案例得2分，满分共4分。 2、投标人自2017年 1 月 1 日起至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准，每提供一个合同中明确采用微服务构架或区块链技术的相关案例得1分，满分共2分。 3、投标人自2017年 1 月 1 日起至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准，承担过工业互联网或物联网开发案例每提供一个得1分，满分不超过2分。 4.投标人自2017年 1 月 1 日起至本采购活动招标公告发布前，以合同签订日期为准，每提供一个合同中采用人工智能技术处理视频图像的相关案例得1分，满分不超过2分。 注：以上案例不重复计算，投标人需要提供案例合同复印件（至少应包括合同首页、内容页、签字盖章页）并加盖公章作为证明案例证明材料，如未提供案例证明材料或提供的材料不齐全的，案例将不予认可。 | 10 |
| 合计 | 20 |

- 技术部分（满分70分）

| 序号 | 评分内容 | 标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求分析 | 对项目的需求理解分析透彻、到位，得 5分；理解分析一般，得 2 分；理解分析简单，得 1 分。 | 5 |
| 2 | 系统总体设计 | 总体设计科学先进，具有较强的开放性和可扩展性，采用主流的开发语言和技术架构，满足招标文件的具体要求，系统规划合理，功能设计详尽且紧扣用户设计需求，系统对接、整合方案合理完整，得6分；系统开放性和可扩展性一般，采用主流的开发语言和技术架构，满足招标文件的具体要求，对接、整合方案较为合理，得3分；系统开放性和可扩展性较差，技术框架较为落后，系统对接设计一般，得0分。 | 6 |
| 3 | 系统功能设计 | 功能能够全面满足招标要求，符合国家药监局发展思路和自治区药监局信息化的现状，设计合理，得5分；功能能满足招标要求，设计一般，得3分；功能不能满足招标要求，得0分。 | 5 |
| 4 | 现场讲解演示 | 由投标人自带相关设备，对本项目进行现场讲解演示不参加现场讲解演示，该项为0分。演示内容要突出总体设计、功能模块、采集方式（包括点位、设备、方法等）、应用技术、实现场景和效果、安全防护措施等。相关软硬件演示采用系统或Demo演示，不得采用PPT演示。一般：0-5分，较好：6-10，良：11-15分，优：16-20分。 | 20 |
| 5 | 项目团队 | 1、项目经理具备PMP证书、信息系统项目管理师、项目经理资格证书。（提供资质证书复印件、社保缴纳证明复印件并加盖公章）。以上证书每具备1个得1分，满分为3分； 2、项目实施团队人员（不含项目经理），每提供一个具有工业互联网、物联网、区块链技术、人工智能、数据中台或硬件开发实施案例的人员均可得1分，最高得6分（需要提供用户证明）。 注：以上要求均需提供人员简历，相关资格证书、实施案例合同、社保缴纳证明复印复印件及用户证明，以上人员实施案例不重复计算。 | 9 |
| 6 | 系统对接 | 提供合理的系统和数据对接方案，并保证系统和数据安全。优：4-5分，良：2-3分，一般：0-1分。 | 5 |
| 7 | 项目实施 | 提供的项目管理、项目组织、质量保证、培训等方案合理可行，实施思路清晰、人员安排合理、体系健全，确保项目按期保质完成。优：4-5分，良：2-3分，一般：0-1分。 | 5 |
| 8 | 安全性 | 遵循最优的安全原则，符合国家和自治区信息化建设相关标准，具备完善的安全防护机制，有足够的手段有效保护数据不被篡改、盗用，得5分；安全性设计一般，得3分；安全性设计简单，得1分。 | 5 |
| 9 | 标准规范 | 根据监管实际，提出完善的建设思路、方法技术规范和解决关键问题的步骤，得4-5分；对非现场监管较为透彻，建设思路、技术规范和方法合理，得1-3分；建设思路、技术规范和方法不合理，得0分。 | 5 |
| 10 | 技术支持与售后服务 | 1、在乌鲁木齐有分支机构且有稳定的技术力量，得3分；在乌鲁木齐有合作性服务机构且有稳定的技术力量，得1分；不提供不得分。（需提供机构证明材料、相关技术人员连续6个月社保并加盖公章）。 2、具有完善的售后服务方案和培训方案的得2分，售后服务方案和培训方案较为合理的得1分，售后服务方案和培训方案较为简单的得0分。 | 5 |
| 合计 | 70 |

另：政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

## 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资格、资信证明文件

三、投标配置与分项报价表

四、技术参数响应及偏离表

五、商务条款响应及偏离表

六、开标一览表

七、技术方案

### 一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

### 二、资格、资信证明文件要求

1、资格证明文件目录

文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）

文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）

文件5 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）

文件7 投标函（原件）

文件8本招标文件第一章“供应商资格要求”要求的其它资格证明文件

以上资格证明文件中要求加盖公章的，必须加盖公章，否则视为无效投标。

备注：为便于评审，投标人需将资格证明文件单独装订成册，否则，将可能影响评审，造成的后果由投标人承担。

2、非实质性资信证明文件目录

格式1 《企业声明函》

格式2《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

投标人名称（公章）：

______年____月____日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

______年____月____日

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  （项目编号）   号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）签字：_______________________

身份证号码：

联系电话：（手机）

单位名称：_____________________________________

授权单位（公章）：_________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件(双面)

## 投标函格式

致：新疆维吾尔自治区政府采购中心

根据贵方的GK-            号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务或产品与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户：

投标人名称（公章）：

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加新疆维吾尔自治区政府采购中心采购编号为     的         项目政府采购活动提供本企业制造的服务或产品，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的服务或产品。本条所称服务或产品不包括使用大型企业注册商标的服务或产品。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

### 三、投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |

### 四、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

### 五、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 维保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

### 六、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目编号：

项目名称：

所投包号：（项目只有一个包时填“1”）

| 项目名称 | 投标总报价(元) |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |

日期：       年   月   日

### 七、技术方案

（内容格式自拟）

### 附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                              邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

保证金帐户

（投标、履约保证金均缴到此帐户）

户名: 新疆维吾尔自治区政府采购中心

帐号：3002010129200018670

开户行：工商银行乌鲁木齐市明德路支行

供应商缴纳的保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前一日的17时前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到上述指定账户。

保证金只接受供应商通过人民银行大额支付系统或小额支付系统汇款到上述指定账户，不接受代缴等其他形式缴纳的保证金。

未按上述要求缴纳保证金的供应商，采购中心拒绝接收其投标文件（响应文件）。