附件6

YY/T 0994-2015《磁刺激设备》医疗  
器械行业标准第1号修改单

（与GB 9706.1-2020同步实施）

一、2规范性引用文件中：

“GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分：安全通用要求”

修改为：

“GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求”

二、4.13.2 设备或设备部件的外部标记中：

“GB 9706.1-2007中6.1，做如下修改：

p）输出

替代：

——磁感应强度；

——输出频率；

——脉冲宽度。”

修改为：

“GB 9706.1-2020中7.2.2，做如下修改：

增加：

——磁感应强度；

——输出频率；

——脉冲宽度。